## Лист1
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для выбора электродвигателя по спецзаказу
№ | Вопросы | Ответы
1. | Общие сведения
1.1 | Организация (форма собственности, наименование)
Адрес
Телефон/факс организации
Департамент/подразделение/отдел
Исполнитель, ФИО
Должность
Телефон/факс исполнителя
Электронная почта
1.2 | Количество электродвигателей, шт
1.3 | Срок поставки
1.4 | Условия поставки (самовывоз, вид транспорта, EXW, FCA и т.п.)
2. | Вид аналога
2.1 | Полный (соответствие по типу ЭД, тех.параметрам, размерам установочным, присоединительным и габаритным)
2.2 | Частичный1 (соответствие по типу ЭД, тех.параметрам, размерам установочным, присоединительным, габаритные любые)
2.3 | Частичный2 (соответствие по типу ЭД, тех.параметрам, размеры любые)
2.4 | Замена типа (синхронный на асинхронный, ЭД постоянного тока на асинхронный и т. д.)
2.5 | Маркировка и фото шильды ЭД, который нужно заменить
3. | Требования к электродвигателю
2.1 | Стандарт по размерам (ГОСТ, DIN, ANSI, NEMA, CSA и др)
2.2 | Габарит, мм
2.3 | Номинальная мощность электродвигателя, кВт
2.4 | Номинальное линейное напряжение питающей сети, В (220, 220/380, 380/660, 6000, 10000 и пр.)
2.5 | Количество фаз (1 или 3)
2.6 | Способ соединения фаз (звезда, треугольник)
2.7 | Частота тока питающей сети, Гц
2.8 | Направление вращения вала со стороны механизма (левое, правое, реверсивное)
2.9 | Выходной конец вала (один или два)
2.10 | Номинальная частота питающей сети, Гц
2.11 | Режим работы: S1, S2, S3, S4 (указать ПВ, %, число включений в час) по ГОСТ IEC 60034-1
2.12 | Кратность пускового тока Iп/Iн
2.13 | Кратность пускового момента Мп/Мн
2.14 | Кратность максимального момента Ммакс/Мн
2.15 | КПД, % или класс энергоэффективности (IE1, IE2, IE3)
2.16 | Степень защиты IP по ГОСТ IEC 60034-5 (IP23, IP44, IP54 и пр.)
2.17 | Маркировка взрывозащиты по ГОСТ Р 51330, 52350 (1ExdIIBT4, 1ExdIICT4, PB-ExdI и пр.)
2.18 | Вид климатического исполнения (У, УХЛ, ХЛ, Т) и категория размещения (1, 2 и т.д.) по ГОСТ 15150
2.19 | Конструктивное исполнение по способу монтажа (IM1001, IM1002 и т.д.)
2.20 | Класс изоляции обмоток статора ( F, H, N)
2.21 | Сервис-фактор
2.22 | Число пусков в год и за срок службы
2.23 | Наличие датчиков температуры обмотки статора, тип/количество на фазу
2.24 | Наличие датчиков температуры подшипников, тип/количество на подшипник
2.25 | Наличие вибродатчиков, тип/количество/месторасположение
2.26 | Наличие энкодера, тип выходного сигнала
2.27 | Наличие антиконденсатного подогрева
2.28 | Расположение коробки выводов (сверху, справа, слева со стороны механизма)
2.29 | Система охлаждения IC
с самовентиляцией
с принудительной (независимой) вентиляцией
с водяным воздухоохладителем или другое
2.30 | Тип подшипников (качения, скольжения)
2.31 | Наличие токоизолированного подшипника или токоизолированного щита
2.32 | Наличие лубрикатора или автоматической системы смазки
3. | Сведения о механизме
3.1 | Наименование механизма
3.2 | Заводская маркировка (если известна)
3.3 | Завод изготовитель
3.4 | Потребляемая мощность механизма в установившемся режиме, кВт
3.5 | Момент инерции механизма, приведенный к валу двигателя, кг*м2
3.6 | Способ сопряжения с ЭД (муфта, ремень и т.д)
3.7 | Максимально допустимая радиальныая нагрузка, кН
3.8 | Максимально допустимая осевая нагрузка, кН
4. | Управление двигателем
4.1 | Способ пуска:
прямой пуск от сети
пуск от софт-стартера
пуск от частотного преобразователя
пуск через реактор
пуск "звезда"/"треугольник"
4.2 | Диапазон регулирования для частотнорегулируемых двигателей, % или Гц
5. | Дополнительные условия для конкретных типов ЭД
5.1 | Асинхронный с фазным ротором:
напряжение ротора
ток ротора
5.2 | ЭД постоянного тока:
тип возбуждения
напряжение возбуждения
ток возбуждения
напряжение якоря
ток якоря
Нужна ли система управления, если же она имеется, то схема управления
5.3 | Синхронный:
напряжение возбуждения
ток возбуждения
Нужна ли система управления, если же она имеется, то схема управления
требования к возбудителю
6. | Прочие требования, не описанные выше
ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО, ЗАПОЛНИВШЕЕ ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Фамилия Имя Отчество___________________________________ Подпись
Организация, должность_______________________________________
Контактный телефон___________________________________________
Дата заполнения______________________________________________________